СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УПР.

«____» _________ 20__г

Мунасыпов Р.Р

ГАОУ СПО ШТТ с.  Шарлык Оренбургской области

Календарно-тематический план

По модулю ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок.»

Для  профессии 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Согласовано  методической  комиссией  специальных    дисциплин

Протокол № __________________

Председатель  Попова О.И

Составил  преподаватель   Мунасыпов Ринат Рауфович

| № п/п | Наименование разделов, МДК, тем | № урока | Кол–во часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол–во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел ПМ 1 Монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности МДК.01.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |
| 1 | Тема 1.1 Осветительные установки | 1 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр. 100-104 |
| 2 | Тема 1.1 Назначение осветительных установок. | 2 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.104-108 |
| 3 | Тема 1.1 Источники излучения | 3 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.104-110 |
| 4 | Тема 1.1 Источники излучения | 4 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.78-84 |
| 5 | Тема 1.1 Виды системы освещения. | 5 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.88-89 |
| 6 | Тема 1.1 Виды системы освещения. | 6 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.88-92 |
| 7 | Тема 1.1 Электроосветительные арматуры | 7 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.84-88 |
| 8 | Тема 1.1 Выбор места установки светильников. | 8 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92 |
| 9 | Тема 1.1 Заземление. | 9 | 1 | Расчет заземления | 4 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 10 | Тема 1.1 Заземление. | 10 | 1 | Расчет заземления | 4 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 11 | Тема 1.2 Метод расчёта освещения | 11 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.89-92 |
| 12 | Тема 1.2 Метод расчёта освещения | 12 | 1 | Расчёт сечения проводов | 3 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.89-92 |
| 13 | Тема 1.2 Метод расчёта освещения | 13 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.89-92 |
| 14 | Тема 1.2 Метод расчёта освещения | 14 | 1 | Расчёт сечения проводов | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.89-92 |
| 15 | Тема 1.2 Метод расчёта освещения | 15 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.89-92 |
| 16 | Тема 1.2 Правила зарядки и зануления светильников | 16 | 1 | Расчёт сечения проводов | 3 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 17 | Тема 1.2 Правила зарядки и зануления светильников | 17 | 1 | Рассчитать освещение животноводческого помещения | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 18 | Тема 1.2 Правила зарядки и зануления светильников | 18 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 19 | Тема 1.2 Правила зарядки и зануления светильников | 19 | 1 | Маркировка проводов и кабелей | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 20 | Тема 1.2 Правила зарядки и зануления светильников | 20 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.92-93 |
| 21 | Тема 1.3 Монтаж электропроводок, силовых кабелей | 21 | 1 | Маркировка проводов и кабелей | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.229-230 Нестеренко «Технология монтажа» |
| 22 | Тема 1.3 Монтаж электропроводок, силовых кабелей | 22 | 1 | Расчет проводов | 3 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.230-240 |
| 23 | Тема 1.3 Монтаж электропроводок, силовых кабелей | 23 | 1 | Маркировка проводов и кабелей | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.240-250 |
| 24 | Тема 1.3 Монтаж осветительных установок. | 24 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.250-260 |
| 25 | Тема 1.3 Монтаж осветительных установок. | 25 | 1 | Раскладка кабеля, провода | 3 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.166-180 |
| 26 | Тема 1.3 Монтаж распределительных устройств. | 26 | 1 | Маркировка проводов и кабелей | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.444-460 |
| 27 | Тема 1.3 Монтаж распределительных устройств. | 27 | 1 | Монтаж распределительных устройств. | 1 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.460-480 |
| 28 | Тема 1.3 Монтаж распределительных устройств. | 28 | 1 | Маркировка проводов и кабелей | 2 | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.480-490 |
| 29 | Тема 1.3 Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 29 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.541-550 |
| 30 | Тема 1.3 Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 30 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.550-555 |
| 31 | Тема 1.3 Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 31 | 1 |  |  | Теоретическое | Проектор, плакат, доска | Стр.550-555 |
| 32 | ПЗ 1. Работа с измерительными приборами | 32 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов. | Стр.227-251 А.А Федорченко |
| 33 | ПЗ 1. Работа с измерительными приборами | 33 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 227-251 |
| 34 | ПЗ 1. Работа с измерительными приборами | 34 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 227-251 |
| 35 | ПЗ 2. Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей | 35 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.36-62 В.В Москаленко |
| 36 | ПЗ 2. Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей | 36 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 36-62 |
| 37 | ПЗ 2. Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей | 37 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 36-62 |
| 38 | ПЗ 3. Принцип действия реле тока | 38 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.81-86 |
| 39 | ПЗ 3. Принцип действия реле тока | 39 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 81-86 |
| 40 | ПЗ 3. Принцип действия реле тока | 40 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 81-86 |
| 41 | ПЗ 4. Принцип действия теплового реле | 41 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 81-86 |
| 42 | ПЗ 4. Принцип действия теплового реле | 42 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 81-86 |
| 43 | ПЗ 4. Принцип действия теплового реле | 43 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 81-86 |
| 44 | ПЗ 5. Защита от короткого замыкания | 44 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.95-102 |
| 45 | ПЗ 5. Защита от короткого замыкания | 45 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 95-102 |
| 46 | ПЗ 5. Защита от короткого замыкания | 46 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 95-102 |
| 47 | ПЗ 6. Защита от токовых перегрузок | 47 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.244-264 |
| 48 | ПЗ 6. Защита от токовых перегрузок | 48 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 244-264 |
| 49 | ПЗ 6. Защита от токовых перегрузок | 49 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 244-264 |
| 50 | ПЗ 7. Устройство принцип действия конечных выключателей | 50 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.90-94 |
| 51 | ПЗ 7. Устройство принцип действия конечных выключателей | 51 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 90-94 |
| 52 | ПЗ 7. Устройство принцип действия конечных выключателей | 52 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 90-94 |
| 53 | ПЗ 8. Начертить схему включения ламп с двух (трёх) мест с последующей сборкой и включением. | 53 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. |
| 54 | ПЗ 8. Начертить схему включения ламп с двух (трёх) мест с последующей сборкой и включением | 54 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. |
| 55 | ПЗ 8. Начертить схему включения ламп с двух (трёх) мест с последующей сборкой и включением | 55 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. |
| 56 | ПЗ 9. Устройство светильников различных видов | 56 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.84-88 |
| 57 | ПЗ 9. Устройство светильников различных видов | 57 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 84-88 |
| 58 | ПЗ 9. Устройство светильников различных видов | 58 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 84-88 |
| 59 | ПЗ 10. Устройство пусковой аппаратуры. | 59 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.299-305 |
| 60 | ПЗ 10. Устройство пусковой аппаратуры. | 60 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 299-305 |
| 61 | ПЗ 10. Устройство пусковой аппаратуры. | 61 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 299-305 |
| 62 | ПЗ 11. Устройство защитной аппаратуры. | 62 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 299-305 |
| 63 | ПЗ 11. Устройство защитной аппаратуры. | 63 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 299-305 |
| 64 | ПЗ 11. Устройство защитной аппаратуры. | 64 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 299-305 |
| 65 | ПЗ 12. Устройство заземлителей | 65 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.308-314 |
| 66 | ПЗ 12. Устройство заземлителей | 66 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .308-314 |
| 67 | ПЗ 12. Устройство заземлителей | 67 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .308-314 |
| 68 | ПЗ 13. Устройство силовых кабелей, электропроводок. | 68 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.41-77 |
| 69 | ПЗ 13. Устройство силовых кабелей, электропроводок. | 69 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 41-77 |
| 70 | ПЗ 13. Устройство силовых кабелей, электропроводок. | 70 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 41-77 |
| 71 | ПЗ 14. Монтаж электропроводок | 71 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.230-250 |
| 72 | ПЗ 14. Монтаж электропроводок | 72 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 230-250 |
| 73 | ПЗ 14. Монтаж электропроводок | 73 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 230-250 |
| 74 | ПЗ 15. Монтаж силовых кабелей | 74 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 230-250 |
| 75 | ПЗ 15. Монтаж силовых кабелей | 75 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.250-270 |
| 76 | ПЗ 15. Монтаж силовых кабелей | 76 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 250-270 |
| 77 | ПЗ 15. Монтаж силовых кабелей | 77 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 250-270 |
| 78 | ПЗ 16. Установка светильников | 78 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.92-93 |
| 79 | ПЗ 16. Установка светильников | 79 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 92-93 |
| 80 | ПЗ 16. Установка светильников | 80 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 92-93 |
| 81 | ПЗ 16. Установка светильников | 81 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. 92-93 |
| 82 | ПЗ 17. Установка пусковой аппаратуры | 82 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр.84-108 |
| 83 | ПЗ 17. Установка пусковой аппаратуры | 83 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 84 | ПЗ 17. Установка пусковой аппаратуры | 84 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 85 | ПЗ 18. Установка защитной аппаратуры | 85 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 86 | ПЗ 18. Установка защитной аппаратуры | 86 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 87 | ПЗ 18. Установка защитной аппаратуры | 87 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 88 | ПЗ 19. Установка заземляющего устройства | 88 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 89 | ПЗ 19. Установка заземляющего устройства | 89 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
| 90 | ПЗ 19. Установка заземляющего устройства | 90 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, измер. Приборов | Стр. .84-108 |
|  | Раздел ПМ 2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. МДК.01.02 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |  | Стр. |
| 91 | Тема 2.1 Техническое обслуживания выключателей | 91 | 1 | Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. | 2 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.153-156 Коломиец А.П |
| 92 | Тема 2.1 Техническое обслуживания выключателей | 92 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 93 | Тема 2.1 Техническое обслуживания выключателей | 93 | 1 | Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. | 1 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 94 | Тема 2.1 Техническое обслуживания разъединителей | 94 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.156-158 |
| 95 | Тема 2.1 Техническое обслуживания разъединителей | 95 | 1 | Выполнение стенда «Разделка и оконцевание проводов и кабелей | 2 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 156-158 |
| 96 | Тема 2.1 Техническое обслуживания разъединителей | 96 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 156-158 |
| 97 | Тема 2.1 Техническое обслуживания короткозамыкателей. | 97 | 1 | Работа с базами данных, библиотечными фондом, информационными ресурсами сети « Интернет» | 3 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 156-158 |
| 98 | Тема 2.1 Техническое обслуживания короткозамыкателей. | 98 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 156-158 |
| 99 | Тема 2.1 Техническое обслуживания короткозамыкателей. | 99 | 1 | Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети « Интернет» | 3 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 156-158 |
| 100 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 100 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.151-156 |
| 101 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 101 | 1 | Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. | 3 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 102 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 102 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 103 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 103 | 1 | Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. | 3 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 104 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 104 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 105 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 105 | 1 | Выполнение стенда «Разделка и оконцевание проводов и кабелей | 2 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 106 | Тема 2.2 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 106 | 1 | Выполнение проекта: макет освещения квартиры. | 4 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 107 | Тема 2.2 Техника безопасности при техническом обслуживании электроустановок. | 107 | 1 |  |  | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 108 | Тема 2.2 Техника безопасности при техническом обслуживании электроустановок. | 108 | 1 | Выполнение проекта: макет освещения квартиры. | 3 | Теоретическое занятие | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 151-156 |
| 109 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 109 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 110 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 110 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 111 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 111 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 112 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 112 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 113 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 113 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 114 | ПЗ 1. Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. | 114 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 115 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 115 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 116 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 116 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 117 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 117 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 118 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 118 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 119 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 119 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 120 | ПЗ 2. Проверка контактов, манжетов. | 120 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 121 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 121 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 122 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 122 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 123 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 123 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 124 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 124 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 125 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 125 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 126 | ПЗ 3. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях | 126 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 127 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 127 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 128 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 128 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 129 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 129 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 130 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 130 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 131 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 131 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 132 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 132 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 133 | ПЗ 4. Надзор и уход за охлаждением | 133 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 134 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 134 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 135 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 135 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 136 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 136 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 137 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 137 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 138 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 138 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 139 | ПЗ 5. Способы регулировки напряжения | 139 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 140 | ПЗ 6. Обслуживание устройств регулирования напряжения | 140 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 141 | ПЗ 6. Обслуживание устройств регулирования напряжения | 141 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 142 | ПЗ 6. Обслуживание устройств регулирования напряжения | 142 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 143 | ПЗ 6. Обслуживание устройств регулирования напряжения | 143 | 1 |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Конспект |
| 144 | Раздел ПМ 3 Ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.03 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей. | 145 |  | Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. | 2 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.153-156 |
| 146 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей | 146 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 147 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей | 147 |  | Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. | 2 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 148 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта разъединителей | 148 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.153-156 |
| 149 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта разъединителей | 149 |  | Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 150 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта разъединителей, | 150 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 151 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта короткозамыкателей | 151 |  | Установка предохранителя | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 152 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта короткозамыкателей | 152 |  | Установка предохранителя | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 153 | Тема 3.1. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта, короткозамыкателей | 153 |  | Установка предохранителя | 2 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 153-156 |
| 154 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 154 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр.287-292 |
| 155 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 155 |  | Разработка технологического процесса проведения сборки, монтажа и ремонта электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 287-292 |
| 156 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 156 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 287-292 |
| 157 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 157 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 287-292 |
| 158 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 158 |  | Разработка технологического процесса проведения сборки, монтажа и ремонта электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 287-292 |
| 159 | Тема 3.2. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 159 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 287-292 |
| 160 | Тема 3.2. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. | 160 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 340-354 |
| 161 | Тема 3.2. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. | 161 |  | Разработка технологического процесса проведения сборки, монтажа и ремонта электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. | 3 | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 340-354 |
| 162 | Тема 3.2. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. | 162 |  |  |  | Теоретическое | Плакаты, проектор, ноутбук | Стр. 340-354 |
| 163 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 163 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр.267-286 |
| 164 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 164 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 165 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 165 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 166 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 166 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 167 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 167 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 168 | ПЗ 1 Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. | 168 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 169 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 169 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 170 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 170 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 171 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 171 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 172 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 172 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 173 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 173 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 174 | ПЗ 2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов | 174 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 175 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 175 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 176 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 176 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 177 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 177 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 178 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 178 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 179 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 179 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 180 | ПЗ 3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. | 180 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 181 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 181 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 182 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 182 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 183 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 183 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 184 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 184 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 185 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 185 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 186 | ПЗ 4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей | 186 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 267-286 |
| 187 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 187 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр.287-292 |
| 188 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 188 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 189 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 189 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 190 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 190 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 191 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 191 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 192 | ПЗ 5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. | 192 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 193 | ПЗ 6 Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. | 193 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
| 194 | ПЗ 6 Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. | 194 |  |  |  | Практическая работа | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент | Стр. 287-292 |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Введение. Инструктаж по охране труда. Экскурсия в РЭС. | 195-200 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 196 | - контрольно-измерительные инструменты, метрология, стандартизация, допуски и посадки. | 201-206 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 197 | Резка, рубка металла | 207-212 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 198 | Разметка металла, сверление | 213-218 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 199 | Нарезание резьбы | 219-224 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 200 | Пайка, лужение, склеивание | 225-230 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, измер. Приборов |  |
| 201 | - размотка, разделка и прокладка силового кабеля; | 231-236 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. Инструмент |  |
| 202 | - монтаж и демонтаж ячейки распределительных устройств; | 237-242 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. Инструмент |  |
| 203 | - заделка концов кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; | 243-248 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 204 | установка, зарядка и присоединение к линии светильников; | 249-254 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. Инструмент |  |
| 205 | - монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов кабеля. | 255-260 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. Инструмент |  |
| 206 | - монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов кабеля. | 261-266 | 6 |  |  | Учебная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | - диагностирование неисправностей электроустановок; | 267-272 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 208 | проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; | 273-278 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 209 | проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; | 279-284 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 210 | чистка и смазка электроустановок, регулировка контактов и приводов. | 285-290 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 211 | - ремонт выключателей, разъединителей и короткозамыкателей; | 291-296 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |
| 212 | - ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 297-302 | 6 |  |  | Производственная практика | Набор инструментов, образцы материалов, электроизмер. инструмент |  |