Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования Шарлыкский технический техникум с.Шарлык

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ ШТТ

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок.

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального  профессионального образования (далее – СПО)

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

код наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессиям СПО 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1.  Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с

электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.2.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных

производственных, силовых осветительных электроустановок с

электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.3.Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с

Электрическими схемами средней сложности.

Программа профессионального модуля может быть использована в подготовке по профессии СПО 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве», курсовой подготовке по профессии  основное общее, среднее(полное)общее образование

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; техническое обслуживания производственных силовых  и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

производить расчёт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; выполнять разметку, разделку, прокладку силового кабеля; выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; выполнять ремонт деталей электроустановок ,чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

выполнять проверку, заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

выполнять проверки вторичной коммутации;

выполнять монтаж электрофильтров; диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

знать:

назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

общее сведения о световой и лучистой энергии; характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

нормы освещения;

способы прокладки проводов и кабелей;

приспособление проводов и кабелей;

приспособление и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

систему эксплуатации, методы и технологию наладки ремонта и повышения надёжности

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

элементы и системы автоматики и телемеханики; виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими с схемами средней сложности, их причины, методы предупреждения и устранения;

меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; порядок подготовки силовых и осветительных электроустановок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;  правила безопасности при ремонтных работах; порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

правило проведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещения

сельскохозяйственной организации;

правила применения защитных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –399 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 97 часов;

учебной и производственной практики – 108 часов  .

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из овощей и грибов , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.3 | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок электрическими схемами средней сложности. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | 171 | 90 | 59 | 45 | 36 |  |
| ПК 1.2 | Раздел 2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 96 | 52 | 34 | 26 | 18 |  |
| ПК 1.3. | Раздел 3 Ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 96 | 52 | 34 | 26 | 18 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 399 | 194 | 127 | 97 | 72 | 36 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |
| Раздел ПМ 1. Монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |  |  |  |  | 171 |  |  |  |
| МДК.01.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  | 171 |  |  |  |
| Тема 1.1 Осветительные установки | Содержание |  |  |  | 31 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Назначение осветительных установок. Источники излучения. Виды системы освещения. Электроосветительные арматуры. Выбор места установки светильников. Заземление. |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Методы расчёта | 2 |  |  | Метод расчёта освещения. Правила зарядки и зануления светильников |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Монтажные работы | 3 |  |  | Монтаж электропроводок, силовых кабелей. Монтаж осветительных установок. Монтаж распределительных устройств. Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 59 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Работа с измерительными приборами |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Принцип действия реле тока |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Принцип действия теплового реле |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Защита от короткого замыкания |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Защита от токовых перегрузок |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Устройство принцип действия конечных выключателей |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Начертить схему включения ламп с двух (трёх) мест с последующей сборкой и включением. |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Устройство светильников различных видов. |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  | Устройство пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  | Устройство защитной аппаратуры. |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | Устройство заземлителей |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  | Устройство силовых кабелей, электропроводок. |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  | Монтаж электропроводок |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | Монтаж силовых кабелей |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  | Установка светильников |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  | Установка пусковой аппаратуры |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  | Установка защитной аппаратуры |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Установка заземляющего устройства |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. - Виды защиты. |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Расчёт сечения проводов. 2. Расчёты освещения 3. Расчет заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
| МДК.01.02 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
| Тема 2.1.Техническое обслуживание выключателей и разъединителей | Содержание |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 1 | Техническое обслуживания выключателей. Техническое обслуживания разъединителей и короткозамыкателей. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. | 2 | Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Техника безопасности при техническом обслуживании электроустановок. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 | Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. Проверка контактов, манжетов. Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях Надзор и уход за охлаждением Способы регулировки напряжения Обслуживание устройств регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 1.Проработка конспектов, учебной специальной технической литературы( по вопросам к параграфу) 2 Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. 3. Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети « Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. 2. Выполнение проекта: макет освещения квартиры. 3. Выполнение стенда «Разделка и оконцевание проводов и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3 Ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
| МДК.01.03 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
| Тема 3.1. Подготовительные работы | Содержание |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 1 |  | Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта. выключателей, разъединителей, короткозамыкателей |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2.Ремонтные работы | 2 |  | Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов. Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 . 1. Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. 2. Установка предохранителя 3. Виды ремонта. |  |  |  |  | 26 36 18 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - введение. Инструктаж по охране труда. Экскурсия в РЭС. - контрольно-измерительные инструменты, метрология, стандартизация, допуски посадки; - резка, рубка металла; - разметка металла, сверление; - нарезание резьбы - пайка, лужение ,склеивание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - размотка, разделка и прокладка силового кабеля; - монтаж и демонтаж ячейки распределительных устройств; - заделка концов кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - установка, зарядка и присоединение к линии светильников; - монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов кабеля. - чистка и смазка электроустановок, регулировка контактов и приводов |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю Виды работ: - диагностирование неисправностей электроустановок; - проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; - ремонт выключателей, разъединителей и короткозамыкателей; - ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 399 |  |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

# 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

# 1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Соблюдение правила использования оборудования и инструментов для монтажа силовых и осветительных электроустановок | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Последовательность выполнения работы при монтаже | Устный зачёт |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания электрооборудования. Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. |  |
|  | Правильно подобраны материалы (смазка, охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), комплектующие, расходные материалы, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение экологических норм и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК 1.3. .Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок электрическими схемами средней сложности. | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

*