Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования Шарлыкский технический техникум с.Шарлык

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ «ШТТ»

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Обслуживание и ремонт электропроводок.

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального  профессионального образования (далее – СПО)

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве		код наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_Кожаров Юрий Иванович, мастер п/о____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Обслуживание и ремонт электропроводок.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессиям НПО

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обслуживание и ремонт электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных

силовых и осветительных электропроводок .

ПК 2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и

осветительных электропроводок.

Программа профессионального модуля может быть использована в подготовке по профессии СПО 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве», курсовой подготовке по профессии  основное общее, среднее(полное)общее образование

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Ремонта внутренних наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

Определять трассы силовых и осветительных электропроводок

Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных  электропроводок;

Выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

принципы передачи электрической энергии от источников электрической энергии от источника потребителям;

основные источники электроснабжения;

характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

общие сведения о потребительских сетях;

особенности сельских электрических сетей;

меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и

устранения;

способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –240 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –168 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 56  часов;

учебной и производственной практики – 72 часов  .

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из овощей и грибов , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК.2.1 | Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ПК 2.2 | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 | Раздел 1.обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . | 60 | 40 | 26 | 20 |  |  |
|  | Раздел 2.Техническое обслуживание | 54 | 36 | 23 | 18 |  |  |
| ПК 1.2 | Раздел 3.Внутренние наружные силовые и осветительные электропроводки. | 90 | 36 | 23 | 18 | 36 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 240 | 112 | 72 | 56 | 36 | 36 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 01 Обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . |  | 60 |  |
| МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, |  | 60 |  |
| Тема 1.1 Общее сведения об электрических станциях и подстанциях. | Содержание | 7 | 2 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7. | Особенности производства электроэнергии. Связи между электростанциями и потребителями. Виды электростанций Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей от государственных электросетей. Сельскохозяйственные электрические станции и местные энергосистемы. Электрические сети . Сети внутри зданий |  |  |
| Тема 1.2 Кабельные линии электропередачи | 1 2 3 4 | Материалы, конструкции и марки проводов. Классификация кабелей сетей по конструктивным признакам. Техническое обслуживание кабельных линий. Шинопроводы | 7 | 2 |
|  | Практические занятия | 26 |  |
|  | 1. | Работа с измерительными приборами |  |  |
|  | 2. | Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей |  |  |
|  | 3. | Принцип действия реле тока |  |  |
|  | 4 | Принцип действия теплового реле |  |  |
|  | 5 | Защита от короткого замыкания |  |  |
|  | 6 | Защита от токовых перегрузок |  |  |
|  | 7 | Устройство принцип действия конечных выключателей |  |  |
|  | 8 | Начертить схему включения ламп с двух(трёх)мест с последующей сборкой и включением. |  |  |
|  | 9 | Устройство светильников различных видов. |  |  |
|  | 10 | Устройство пусковой аппаратуры. |  |  |
|  | 11 | Устройство защитной аппаратуры. |  |  |
|  | 12 | Устройство заземлителей |  |  |
|  | 13 | Устройство силовых кабелей, электропроводок |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Виды защиты. | 20 |  |
| Раздел 2.Техническое обслуживание |  | 54 |  |
| МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, |  | 54 |  |
| Тема 2.1Техническое обслуживание | Содержание | 13 23 | 2 |
|  | 1 | Техническое обслуживания выключателей. Техническое обслуживания разъединителей и короткозамыкателей. Техническое обслуживания электродвигателей и генераторов. Техническое обслуживания трансформаторов Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Техника безопасности при техническом обслуживании |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |
|  | 1 | Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. |  |  |
|  | 2 | Проверка контакты, манжеты. |  |  |
|  | 3 | Осмотр, нахождение не исправностей в выключателях |  |  |
|  | 4 | Надзор за нагрузкой двигателя |  |  |
|  | 5 | Надзор и уход за подшипниками |  |  |
|  | 6 | Надзор и уход за охлаждением |  |  |
|  | 7 | Обслуживание систем охлаждения трансформатора |  |  |
|  | 8 | Способы регулировки напряжения |  |  |
|  | 9 | Обслуживание устройств регулирования напряжения |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1.Проработка конспектов, учебной специальной технической литературы( по вопросам к парагрофу) 2 Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. 3. Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети « Интернет» | 18 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. 2. Выполнение проекта: макет освещения квартиры. 3. Выполнение стенда «Разделка и оконцевание проводов и кабелей |  |  |
| Раздел 3 Внутренние наружные силовые и осветительные электропроводки. |  | 90 |  |
| МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, |  | 54 |  |
| Тема 3.1.Ремонтные работы | Содержание | 13 | 2 |
|  | 1 2 3 4 | Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта. Выключателей, разъединителей, короткозамыкателей Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 23 |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 | Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей. Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов. Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1.Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. 2.Установка предохранителя 3.Виды ремонта. | 18 |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. размотка, разделка и прокладка силового кабеля; - монтаж и демонтаж ячейки распределительных устройств; - заделка концов кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; - установка, зарядка и присоединение к линии светильников; | 6 |  |
| Учебная практика Виды работ- диагностирование неисправностей электроустановок; - проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; - чистка и смазка электроустановок, регулировка контактов и приводов. | 12 |  |
| Учебная практика Виды работ: Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, Разъединителей, короткозамыкателей. Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов. Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. | 18 |  |
| Производственная практика - монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов кабеля; - монтаж и демонтаж электродвигателей и генераторов; - монтаж и демонтаж трансформаторов. - ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. - вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей - проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; | 36 |  |
| Всего: | 240 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

# 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

# 1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . | Соблюдены правила использования оборудования и инструментов для монтажа силовых и осветительных электроустановок Последовательность выполнения работы при монтаже. | Практические работы по учебной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания электрооборудования Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. Правильно подобраны материалы (смазка, охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), комплектующие, расходные материалы, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Соблюдены экологические нормы и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Проверочные работы по учебной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |
| ПК 1.3. .Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок электрическими схемами средней сложности. | Соблюдена последовательность выполнения разборочно-сборочных работ. Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. Правильно делалось заключение о ремонтопригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Проверочные работы по производствен-ной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________