Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ «ШТТ»

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Ремонт наладка двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального  профессионального образования (далее – СПО)

35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

код наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

__Кожаров Юрий Иванович, мастер п/о_____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт наладка двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессиям СПО 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт наладка двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК3.1.  Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

ПК 3.2.Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов,

трансформаторов.

ПК 3.3.Устронять неисправности в трансформаторных подстанциях

напряжением 0,4 кв и 10 кв.

Программа профессионального модуля может быть использована в подготовке по профессии СПО 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве», курсовой подготовке по профессии  основное общее, среднее(полное)общее образование

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

уметь:

выполнять технологические операции по наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах , трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в

электродвигателях, генераторах,  трансформаторах пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов,  трансформаторов;

диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв.

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв.

знать:

классификацию и устройство электродвигателей, генераторов,  трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

основные неисправности электродвигателей, , генераторов,  трансформаторов; пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов;

технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов,  трансформаторов;

правило безопасности при ремонтных работах;

порядок ввода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

правила применения защитных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –579 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –453 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 302 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 151  часов;

учебной и производственной практики – 126 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из овощей и грибов , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
| ПК 3.2 | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. |
| ПК 3.3 | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля 3

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 177 | 94 | 61 | 47 | 36 |  |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. | 189 | 102 | 68 | 51 | 36 |  |
| ПК 3.3 | Раздел 3. Устранения неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. | 195 | 106 | 68 | 53 | 36 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 18 |  |  |  |  | 18 |
|  | Всего: | 579 | 302 | 197 | 151 | 108 | 18 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 03.1.Наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  | 177 |  |
| МДК. 03.01.Технология наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей аппаратуры. |  | 177 |  |
| Тема 1.1.Наладка электрических машин. генераторов. | Содержание | 11 |  |
|  | 1. 2 3 4 5 6 | Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, их конструкция. Схемы соединения обмоток. Сведения о генераторах постоянного и переменного тока. Последовательность операций при монтаже электрических машин Схемы включения и управления двигателями. Основные виды неисправностей в электродвигателях причины их возникновения |  | 2 |
| Тема1.2. Наладка трансформаторов. | 1 2 3 4 5 6 7 | Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Конструкция трансформаторов. Система охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. Назначение измерительных трансформаторов, устройство и схемы включения. Наиболее характерные неисправности измерительных и силовых трансформаторов, их причины. | 11 | 2 |
| Тема1.3 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1 2 3 4 5 | Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом Основные неисправности пускорегулирующих аппаратов и их устранение. Требования техники безопасности при ремонте пускорегулирующих аппаратов. | 11 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 61 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1. 2 3 4 5 6 7 8 | Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока. Составить технологическую карту сборки электродвигателя Приемка в ремонт и разборка асинхронного двигателя. Сборка асинхронного двигателя после ремонта. Определение схемы и группы соединения обмоток трансформатора. Составить технологическую карту ревизии активной части трансформатора. Составить технологическую карту ремонта магнитного пускателя. Составить технологическую карту ремонта теплового реле. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Схема включения электродвигателя «Звезда» Схема включения электродвигателя «Треугольник» Схема включения трансформаторов на параллельную работу. | 47 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Техника безопасности при сборке и наладки электродвигателей, генераторов. 2. Техника безопасности при сборке и наладки трансформаторов. 3 Техника безопасности при сборке и наладки пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока. Составить технологическую карту сборки электродвигателя Приемка в ремонт и разборка асинхронного двигателя. Сборка асинхронного двигателя после ремонта. Определение схемы и группы соединения обмоток трансформатора. Составить технологическую карту ревизии активной части трансформатора. Составить технологическую карту ремонта магнитного пускателя. Составить технологическую карту ремонта теплового реле. | 36 |  |
| Раздел ПМ 03.2 Капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. |  | 189 |  |
| МДК 03.1.Технология наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей аппаратуры |  | 189 |  |
| Тема 2.1Ремонт электродвигателей, генераторов. | Содержание | 17 |  |
|  | 1 2 3 4 6 7 | Виды ремонта электрических машин и сроки проведения. Объём текущего и капитального ремонта. Схема технологического процесса ремонта короткозамкнутых электродвигателей Приём электрических машин в ремонт. Механический ремонт деталей и узлов электрических машин. Ремонт подшипников. |  | 2 |
| Тема.2.2.Ремонт трансформаторов. | 1 2 3 4 | Особенности конструкции трансформаторов. Виды периодического ремонта. Условия вскрытия трансформатора для ремонта Работа выполняемая при капитальном ремонте. трансформаторов. | 17 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 68 |  |
|  | Практические работы. |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Замена подшипников. Ремонт статора Ремонт ротора. Ремонт масленых уплотнителей. Ремонт и укладка обмоток электрических машин. Сборка испытание электрических машин после ремонта. Ремонт и изготовление обмоток. Ремонт магнитопровода Ремонт вводов Ремонт отводов Очистка и сушка трансформаторного масла Испытание силовых трансформаторов. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Сборка электрических машин. 2.Разборка и сборка генератора. 3. ремонт переключающих устройств | 51 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1.Порядок переключения обмоток асинхронного двигателя с тремя парами полюсов. 2.Основные виды неисправности электродвигателя. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Замена подшипников. Ремонт статора Ремонт ротора. Ремонт масленых уплотнителей. Ремонт и укладка обмоток электрических машин. Сборка испытание электрических машин после ремонта. Ремонт и изготовление обмоток. Ремонт магнитопровода Ремонт вводов Ремонт отводов Очистка и сушка трансформаторного масла Испытание силовых трансформаторов. | 36 |  |
| Раздел ПМ 03.3. Устранение неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  | 195 |  |
| МДК 03.1.Технология наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей аппаратуры. |  | 195 |  |
| Тема .3.1.3Ввод в ремонт ввод в работу из ремонта электрооборудования электростанций | Содержание | 38 |  |
|  | 1 2 3 4 | Подготовка рабочих мест Организация и порядок переключений Техника операций с коммутационными аппаратами Последовательность основных операций |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 68 |  |
|  |  | . |  |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | 1 2 3 4 | Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта системы шин. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта трансформаторов |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Установка переносного заземления Разборка схем средней сложности. | 53 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1.Схема включенной в работу линии напряжением 110кв. 2.Схема для ручного переключения вторичных цепей ТН в в распределительном устройстве с двумя системами шин. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта системы шин. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта трансформаторов | 36 |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю | 18 |  |
| ВСЕГО | 579 |  |

# 4. условия  реализации  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

# 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

# 1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Наладку электродвигателей, генераторов, пускорегули рующей и защитной аппаратуры. | Соблюдение правила использования оборудования и инструментов при наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Последовательность выполнения работы при наладке | Устный зачёт |
| ПК 3.2. Капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для капитального ремонта электродвигателей ,генераторов, трансформаторов. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение экологических норм и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК 3.3. . Устранения неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,