Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ «ШТТ»

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кв и 10 кв.

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального  профессионального образования (далее – СПО)

35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

код наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: Государственное  автономное образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кв и 10 кв

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессиям СПО 35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве в  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кв и 10 кв и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК4.1.  Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кв.

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кв.

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением

0,4 кв и 10 кв.

ПК 4.4.Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электро-

передач  напряжением 0,4 кв и 10 кв.

Программа профессионального модуля может быть использована в подготовке по профессии НПО 110800.03 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве», курсовой подготовке по профессии  основное общее, среднее(полное)общее образование

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Выполнять работу по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;

Монтаж воздушных линей электропередач;

Техническое обслуживание воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кв и 10 кв;

уметь:

выполнять технические операции по монтажу воздушных линей линий электропередач  напряжением 0,4 кв и 10 кв;

выполнять технические операции по монтажу воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кв и 10 кв;

выполнять технические операции по монтажу трансформаторных подстанций

напряжением 0,4 кв и 10 кв;

выполнять технические операции по ремонту воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кв и 10 кв;

измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач;

знать:

характеристики устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач;

характеристики основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор, и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков;

кострукции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте;

приёмы залезания на опоры;

способы определения надёжности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор;

характеристика проводов воздушных линий электропередачи и их крепления на опорах;

назначение и устройство различных видов изоляторов;

назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной ) и  условиях их

применения;

характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000кв;

правило техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач;

правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций ;

особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назначения и напряжения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –189 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –135 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 45  часов;

учебной и производственной практики – 54 часов  .

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кв. |
| ПК 4.2 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кв. |
| ПК 4.3 | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кв и 10 кв. |
| ПК 4.4 | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электро передач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

4.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1 | Раздел 1 Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кв. | 29 | 15 | 9 | 8 | 6 |  |
| ПК 4.2 | Раздел 2. Монтаж воздушных линий напряжением 10 кв. | 28 | 15 | 10 | 7 | 6 |  |
| ПК 4.3. | Раздел 3. Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кв | 29 | 15 | 9 | 8 | 6 |  |
|  | Раздел 4. Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 10 кв | 28 | 15 | 10 | 7 | 6 |  |
| ПК 4.4 | Раздел 5Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв | 29 | 15 | 9 | 8 | 6 |  |
|  | Раздел 6 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 10кв. | 28 | 15 | 10 | 7 | 6 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 189 | 90 | 57 | 45 | 36 | 18 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 1 Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1.Воэдушные линии электропередачи.04кв |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Воздушные линии электропередачи напряжением менее 1000кв Конструкция опор и их виды. Изоляторы и арматура линии электропередачи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Типы проводов. Выбор сечения провода. Проверка сети. Установка опор и оснастка их изоляторами и арматурой. Монтаж ВЛ. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Расчет и выбор проводов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  | Разметочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  | Установка опор. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Приёмы залезания на опоры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Установка изоляторов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Протяжка проводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. - Осмотры линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Устройство опор 2. Разделка проводов. 3.Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1.Разметочьные работы. Установка опор 2.Установка изоляторов. Протяжка проводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Монтаж воздушных линий напряжением 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1Воздушные линии напряжением 10кв |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 3 |  | Воздушные линии электропередачи напряжением выше1000кв Конструкция опор и их виды. Изоляторы и арматура линии электропередачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж |  |  |  | 1 2 3 3 |  | Типы проводов. Выбор сечения провода. Проверка сети. Установка опор и оснастка их изоляторами и арматурой. Монтаж ВЛ. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Расчет и выбор проводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Разметочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Установка опор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Приёмы залезания на опоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Протяжка проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.Признаки повреждения воздушных линий электропередачи выше 1000кв 3.Методы устранения неполадок на линии электропередачи выше 1000кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Устройство опор 2. Разделка проводов. 3.Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ- Разметочные работы. Установка опор 2.Установка изоляторов. Протяжка проводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1.Монтаж |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 3 |  |  |  | Типы трансформаторных подстанций и их монтаж. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций. Контроль качество работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 3 4 5 5 6 |  |  |  | Подготовительные работы Разметочные работы. Установка на опоры. Установка трансформаторов на опоры. Установка разрядников Установка заземляющих устройств Техника безопасности при установке и монтаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 . - Проверка разрядников и проходных изоляторов. - Проверка рубильников и переключателей. - Проверка магнитных пускателей и реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Устройство трансформаторной подстанции. напряжением 04кв 2. Устройство заземления 3. Виды опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Подготовительные работы Разметочные работы. Установка на опоры. Установка трансформаторов на опоры. Установка разрядников Установка заземляющих устройств Техника безопасности при установке и монтаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 4. Монтаж трансформаторных подстанций напряжением10 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Монтаж. |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 3 |  | Типы трансформаторных подстанций и их монтаж. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций. Контроль качество работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторные работы. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 3 4 |  | Типы трансформаторных подстанций и их монтаж. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций. Контроль качество работ. Монтаж заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 1.Проверка разрядников и проходных изоляторов. 2.Проверка рубильников и переключателей. 3.Проверка магнитных пускателей и реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Устройство трансформаторной подстанции. напряжением 10кв 2. Устройство заземления 3. Виды опор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Типы трансформаторных подстанций и их монтаж. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций. Контроль качество работ. Монтаж заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 5. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.1.Обслуживание и ремонт воздушных линий электро передачи. |  | Содержание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  | Обходы и осмотры воздушных линий электропередачи 0,4кв Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 0,4кв. Обслуживание и ремонт неизолированных проводов воздушной линии напряжением .0.4кв.,их изоляторов и арматуры. Обслуживание изолированных проводов воздушной линии напряжением 0,4кв.и их арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 2 |  |  |  | Организация и порядок переключений. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5 1.Приемка воздушных линий в эксплуатацию 2.Охрана воздушных линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Меры безопасности при и обслуживании линий электропередачи. 2.Обслуживания и ремонт низковольтных линий электропередачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Организация и порядок переключений. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 10 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| Тема 6. 1. Обслуживание и ремонт воздушных линий электро передачи. | Содержание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 |  |  |  | Обходы и осмотры воздушных линий электропередачи 10кв Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 10кв. Обслуживание и ремонт неизолированных проводов воздушной линии напряжением .10кв.,их изоляторов и арматуры. Обслуживание изолированных проводов воздушной линии напряжением 10кв.и их арматуры. Меры борьбы с гололёдом и вибрацией проводов. Определение мест повреждения на линиях 10кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. 2 |  |  |  | Организация и порядок переключений. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6. 1.Средство защиты работающих в электроустановках. 2. Меры безопасности при работе на высоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1.Обеспечение электробезопасности людей и животных. 2.Обслуживание и ремонт линий электропередачи высокого напряжения. 3.Инструмен для обслуживания и ремонта линий электропередачи 10кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Организация и порядок переключений. Ввод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |

# 4. условия  реализации  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

# 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

# 1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК4.1. Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кв. | Соблюдение правила использования оборудования и инструментов для монтажа силовых и осветительных электроустановок | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Последовательность выполнения работы при монтаже | Устный зачёт |
| ПК 4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кв. | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания электрооборудования. Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. |  |
|  | Правильно подобраны инструменты, оборудования для монтажа воздушной линии электропередачи напряжением 10кв | Устный зачёт |
| ПК 4.3. . Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кв | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Устный зачёт |
|  | Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК.4.4Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 10 кв | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК.4.5Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК.4.6.Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 10кв. | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

*